比选文件

（项目编号：BNQHXYY2020028）

项目名称：病原学实验室配套设备第三批次

（全自动尿液分析系统、生物显微镜）

(第二次)

采购单位：重庆市巴南区第二人民医院

二〇二〇年九月

一、采购项目概况

重庆市巴南区第二人民医院因疫情防控需要，经审批，同意使用亚投行贷款资金紧急采购病原实验室配套设备，现对第三批紧急采购项目进行比选采购，项目编号BNQHXYY2020028采购项目分包如下：

合同包一：全自动尿液分析系统，项目编号BNQHXYY2020028-1，最高限价为人民币17.2万元；

合同包二：生物显微镜，项目编号BNQHXYY2020028-2，最高限价为人民币3.3万元；

上述项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财库办〔2020〕23号）文件要求，本采购项目不执行政府采购规定的方式和程序，按照应急采购程序执行比选采购。

三、有关说明

（一）比选文书获取方式

拟参与企业通过[重庆市巴南区第二人民医院网站](http://www.bnzw.gov.cn/login/index.aspx)（www.cqhxyy.com）获取本项目比选文件（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在比选当天2020年 月 日上午9：00—9：30时集中报名，并与接受比选文件同步进行，不接受其他方式报名。

（三）保证金

1.递交办法：

（1）截止时间：到账截止时间为开标当天上午9：30时

（2）递交金额：

合同包一为人民币3400元（大写：叁仟肆佰元整）；

合同包二为人民币600元（大写：陆佰元整）；

（3）递交方式：参比人以转账方式从基本账户转出，在进账凭证上明确“某某公司参比保证金”

（4）递交比选文件时一并收取基本账户开户许可证复印件、保证金银行回单复印件。

本项目递交参比保证金帐户

户 名：重庆市巴南区第二人民医院

开户行：工行重庆市分行李家沱支行

账号：3100026419201090302

2.退还办法：

保证金为比选采购的有效约束条件。供应商应按照本比选文书要求缴纳保证金。比选采购会议结束后，未成交的供应商保证金在成交通知发出后5个工作日内退回，成交供应商缴纳的保证金待合同签订后5个工作日内退还（保证金不计利息）。

发生下列情况之一的保证金不予退还：

（1）供应商在比选截止日期后，比选有效期内撤回其比选；

（2）供应商在比选截止日期后，对比选文件作实质性修改；

（3）供应商被通知成交后，无故不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同）；

（4）有串标等违法违规行为；

（5）采用虚假手段骗取成交的。

（四）比选采购地点：重庆市巴南区第二人民医院7号楼3楼（重庆市巴南区花溪街道花溪新村18号）

（五）比选采购时间：2020年 月 日上午9：30时

（六）供应商须同时满足以下两个条件，其比选才被接受：

1、按时递交比选文件；

2、按时缴纳保证金。

（七）供应商法定代表人或其授权代表参加比选会时须携带有效身份证明原件。

（八）本次应急采购不要求参比供应商数量满足三家或三家供应商同时响应，有供应商资质合格且满足采购方技术参数即可开启报价。

四、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）合同包为单一货物，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选的，只能按照一家供应商计算。

（三）同一合同包的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（四）本应急采购项目的比选文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区第二人民医院网站（www.cqhxyy.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过比选截止时间或不按比选文书规定提交有效足额参比保证金的比选，恕不接受。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照比选文件技术方案要求参加项目合同包的比选，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的产品必须是全新的，完全符合国家食品药品监督管理相关标准；没有国家标准的，须符合医疗器械行业标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

（三）成交供应商提供的医疗器械须有产品注册证书、合格证明，不得提供过期、失效、淘汰的医疗器械。否则，采购人有权向成交供应商提出解除合同并向市场监督管理部门报告。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商必须在2020年9月30日前交货并完成安装调试。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）该应急采购项目所有合同包产品质保期均为2年，从验收合格之日算起。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商投报产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在比选文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2.售后服务

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在36小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

d其他服务要求：

（a）质保期内保证开机率≥95%。

（b）质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

（c）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

（d）发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

（e）符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

（f）换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

（g）因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，供应商和厂家应在8小时内做出响应并到场，采取相应措施，36小时内解决故障。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（三）付款方式

该应急采购项目使用资金为亚投行贷款资金，由采购人支付，具体支付办法均为：安装调试验收合格后一次性支付合同款项。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）履约保证金

该项目各合同包的成交供应商须在合同签订时向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为合同金额的10%，成交供应商在履行合同约定的权利及义务事项两年后十五日内，由采购人无息退还，如成交供应商未按照合同履行，履约保证金将不予退还。

（七）其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

**七、比选文件制作要求**

**比选文件一式贰份，正本一份，副本一份，分别密封装订，标明 “正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。正副本均由资质文件、技术文件、报价文件分别密封装订组成。**所有密封封口须加盖供应商公章。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。未按规定密封的比选文件拒绝接收。供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。比选文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

1、一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（复印件）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）；第（5）项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息” 查询结果（**必须包括供应商股东及出资信息、主要人员信息**）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果以及信用巴南网（http://banan.hlxy.com/）信用查询结果。

上述网站查询结果须提供网页打印件并加盖供应商公章，网页打印件上还须体现查询时间（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交比选文件截止时间前）。

2、特定资格条件：

（1）国家医疗器械生产或经营许可证。

（2）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。

（二）技术商务文件内容要求

1、参比货物技术性能、技术指标介绍；

2、参比货物与招标货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“比选文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

3、参比货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

4、比选文书中要求的其他商务技术文件。

（三）报价文件要求

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对比选货物进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《比选一览表》 (按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以比选文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应包含以下费用：产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。

比选一览表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、无效报价情形

（一）比选文件未密封的；

（二）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合比选文书资质文件内容要求的）；

（三）没有按照比选文书要求由参比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（四）报价超过最高限价金额的；

（五）未完全响应本比选文书技术方案及商务条款的；

（六）比选文件有多个投报方案或报价的；

（七）比选文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。依照本比选文书相关规定对质量和服务均能满足实质性响应要求且所提交的报价最低的供应商为项目成交供应商。如报价最低供应商为2个或以上者，以抓阄的方式确定项目成交供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，保证金不予退还，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，5年内不得参与采购人的一切采购活动。成交供应商放弃成交资格后，排名其后第一位的成交候选供应商参比报价不高于原成交供应商5%的，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

（三）结果公示：成交结果在[重庆市巴南区第二人民医院网站](http://www.bnzw.gov.cn/login/index.aspx)（www.cqhxyy.com）上公示,公示时间为1个工作日。

十、签订采购合同

成交供应商应在成交公示期满后3日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，保证金不予退还，并按采购相关的法律法规进行严肃处理。

十一、项目联系人

联系人： 朱老师：62867363

陈老师：62867396

附件：1、比选文件格式目录

2、技术方案

3、重庆市巴南区第二人民医院货物购销合同

重庆市巴南区第二人民医院采购办

附件1：比选文件格式

1、比选文件大信封封面

**×××××××××××××××××××× 项目**

**项目编号：××××××**

**比 选 文 件**

不准在 年 月 日北京时间前启封

**参比人：　　　　　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）**

**年 月 日**

2.比选文件资质部分信封封面

**×××××××××××××××××××× 项目**

**项目编号：××××××**

**比 选 文 件**

**资质文件部分**

**参比人：　　　　　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）**

**年 月 日**

3.比选文件资质部分目录

**资质文件目录**

（一）营业执照复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）诚信声明

（五）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》

（六）国家医疗器械生产或经营许可证

（七）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

4.比选文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若非三证合一请提供税务登记及组织机构代码证件（复印件加盖鲜章）。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是（参比人供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参比、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息” 查询结果（**必须包括供应商股东及出资信息、主要人员信息**）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果以及信用巴南网（http://banan.hlxy.com/）信用查询结果。

上述网站查询结果须提供网页打印件并加盖供应商公章，网页打印件上还须体现查询时间（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）。

（五）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》

供应商参比货物技术参数必须与其提供的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》相一致。《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》对产品技术参数描述不完整的，供应商必须提供参比货物与《中华人民共和国医疗器械注册证》相配套的产品说明书。

（六）国家医疗器械生产或经营许可证

（七）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

5.比选文件技术部分信封封面

**×××××××××××××××××××× 项目**

**项目编号：××××××**

**比 选 文 件**

**技术文件部分**

**参比人：　　　　　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）**

**年 月 日**

6.比选文件技术部分目录

**技术文件目录**

（一）参比货物技术性能、技术指标介绍；

（二）国家认可的检测中心出具的参比货物的完整检测报告；

（三）参比货物与比选文件技术参数差异表

（四）参比货物（与实际所投相符）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（五）技术方案中要求的其他资料。

7.比选文件技术部分内容及格式

（一）参比货物技术性能、技术指标介绍；

（二）国家认可的检测中心出具的参比货物的完整检测报告；

（三）参比产品与比选文件中的技术参数差异表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 比选设备  技术参数 | 参比设备  技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 比选文件对应页码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“比选文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于比选文件要求的在“差异说明”处填写正偏离；相应技术参数低于比选文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

4、该表可扩展。

（四）参比货物（与实际所投相符）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（五）技术方案中要求的其他资料。

8.比选文件报价部分信封封面

**×××××××××××××××××××× 项目**

**项目编号：××××××**

**比 选 文 件**

**报价文件部分**

**参比人：　　　　　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）**

**年 月 日**

9.比选文件报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  | | |
| 产品名称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 质量保证期 |
|  |  |  |  |
| 供应商投报总价  （人民币） | （小写） | | |
| （（大写） | | |
| 备注： | | | |

最高限价：

供应商： 供应商法人授权代表：

（公章） （签名）

年 月 日

说明：比选一览表在比选采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2：

合同包一：全自动尿液分析系统技术方案

（项目编号BNQHXYY2020028-1）

一、项目一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| 全自动尿液分析系统 | 台 | 1 |

二、项目技术需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能要求 | 必要功能 | A1、一次吸样可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能 |
| A2、检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥12项 |
| A3、测试原理:尿有形成分分析采用流式技术；尿干化学检测采用光电电比色法 |
| 辅助功能 | B1、采图量≥600帧/样本 |
| B2、进样方式:全自动进样 |
| B3、样本数量：一次可放置≥50个样本（可扩容） |
| B4、样本处理方式:无需离心，无需特殊染色 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ★C1、测试速度:  ①整机检测≥60样本/小时，干化学检测≥60样本/小时  ②尿有形成分分析模式≥60样本/小时，干化学的速度须和尿有形成份检测的速度一致 |
| ★C2、有形成分检测单元:通过平面鞘流层显示单层粒子 |
| C3、临床报告方式:报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成份真实图像 |
| C4、系统配套要求：具有原厂生产配套试纸、质控品 |
| 次要技术指标 | D1、临床信息:提供红细胞来源信息提示 |
| D2、检测最小样本量≤3ml |
| D3、检测吸入样本量≤3ml |
| D4、存储容量:存储超过10万份的病人结果 |
| D5、数据接口:支持与LIS/HIS系统联机 |
| D6、软件系统:提供中文报告软件系统 |
| D7、操作系统:Windows操作系统 |
| D8、样本输入：条码扫描或手工输入 |
| D9、全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能 |
| 基本配置 | | E1、全自动尿液分析系统 一台 |
| E2、四核电脑 一台 |
| 质量标准 | | 认证要求：生产企业通过CNAS认证，获得国家技术创新示范企业称号，原厂配套尿纸通过FDA认证 |

合同包二：生物显微镜技术参数

（项目编号BNQHXYY2020028-2）

一、项目一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| 生物显微镜 | 台 | 1 |

二、项目技术需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能要求 | 必要功能 | A1.基本要求：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作 |
| 辅助功能 | B1.环境要求：电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃、相对湿度85%的环境条件下运行，气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下贮存 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm |
| C2.载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台距离桌面不高于140mm ，机械固定载物台不小于(W × D)211 mm×154mm、移动范围不小于 (X × Y): 76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定 |
| C3.聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；具有两种观察模式，可在明场暗场中任意切换。 |
| C4.照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命不低于60000小时。 |
| C5.调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: ≥15 mm )，可以进行张力调节，有粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度: ≤ 2.5 μm |
| 次要技术指标 | D1.所采用光学元件均为环保无铅玻璃  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm） |
| D2.三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度≥30°；目镜：10X、视场数≥20；分光比：100/0或0/100 |
| D3.防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜须做抗菌、防霉处理 |
| 基本配置 | | E1.显微镜主机一套 |
| E2.平场消色差物镜4X—100XO一套 |

附件3：

**重庆市巴南区第二人民医院货物购销合同**

（采购项目编号：**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***）

甲方（需方）：重庆市巴南区第二人民医院 计价单位：\_\_元\_\_

乙方（供方）： 计量单位：台（套）

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | | 生产厂家 | 交货时间地点 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计人民币（小写）：Y元 | | | | | | | |
| 合计人民币（大写）： | | | | | | | |
| 一、质量要求和技术标准：供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，符合招标文件要求。供方的质量保证及售后服务承诺如下：  1.质保期限：验收合格之日起2年。  2.服务措施：  （1）电话咨询  供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。  （2）现场响应  用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在36小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。  （3）技术升级  在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。 | | | | | | | |
| （4）其他服务要求：  a 质保期内保证开机率≥95%。  b质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。  c同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。  d 发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。  e符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。  f换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。  g因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。  （5）质保期外服务要求  a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。  b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。  3.故障响应时间要求  供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，供应商和厂家应在8小时内做出响应并到场，采取相应措施，36小时内解决故障。  4.维修配件  供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。 | | | | | | | |
| 质保期后服务：终身维护，质保期后只收取产品成本费用。 | | | | | | | |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：按招标文件要求，配置清单见附件 | | | | | | | |
| 三、交提货方式：乙方负责于2020年9月30日前将产品送达甲方指定地点并完成安装调试。 | | | | | | | |
| 四、验收标准、方法：  1. 货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。  2. 供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。  3. 供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：  （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。  （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。  （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。  （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。  4. 供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。  5. 采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。  6. 产品包装材料归采购人所有  如有异议，请于 10日内提出。 | | | | | | | |
| 五、付款方式：  由采购人自行付款，具体支付办法均为：安装调试验收合格后一次性支付合同款项。 | | | | | | | |
| 六、违约责任：  1．按《合同法》、《政府采购法》、《比选文书》执行，或按双方约定。  2. 乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收货，违约方应按合同金额的0.3%支付对方违约金；乙方超过10天仍不能交货的，甲方可单方面解除合同，或要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失以及维权产生的相关费用。 | | | | | | | |
| 七、其他约定事项：  1.成交供应商须在合同签订时须缴纳履约保证金，履约保证金为合同金额的10%，成交供应商在履行合同约定的权利及义务事项两年后十五日内，由采购人无息退还，如成交供应商未按照合同履行，履约保证金将不予退还。  2.比选文书及其补遗书、比选文件和承诺是本合同不可分割的部分。  3.本合同如发生争议可申请比选采购所在地仲裁或提请诉讼。  4.本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，均具同等法律效力。  5.其他： | | | | | | | |
| 需方：重庆市巴南区第二人民医院  地址：巴南区花溪街道花溪新村18号  联系电话：023-62857814  法定代表： | | | | | 供方：  地址：  电话：  传真：  开户银行：  账号：  授权代表：  （本栏请用计算机打印以便于准确付款） | | |
| 备注： | | | | | | | |

签约时间： 年 月 日

签约地点：重庆市巴南区第二人民医院