- 比 选 文 书

- 项目名称：信息中心机房电源系统

- 采购单位：重庆市巴南区第二人民医院

二〇二四年七月

- 一、采购项目

重庆市巴南区第二人民医院信息中心机房电源系统项目，最高限价4.5万元。

二、采购方式

比选采购

三、注意事项

1.比选资料提交时间：2024年7月5日北京时间15:30前密封提交；

2.比选地点：重庆市巴南区第二人民医院采购办公室。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与比选。

四、项目要求

| 序号 | 分系统 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | ≥40KVA，需提供第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章 | 台 | 1 |  |
| 2 | 输出配电箱 | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 3 | UPS输入输出总电源线 | 4*25mm+1*16mm | 米 | 25 |  |
| 4 | PDU | 8位16A | 个 | 25 |  |
| 5 | 工业连接器 | 3芯/32A | 个 | 20 |  |
| 6 | PDU电源线 | RVV3*6 | 米 | 250 |  |
| 7 | 桥架 | 300*100mm | 米 | 4 |  |
| 8 | 安装 | UPS主机、配电箱、PDU、连接器，桥架安装，机柜线路整改以及网线，电源线布线。 |  |  |  |

五、商务条款

（一）交货期、交货地点及验收方式

1.1交货期

成交人应在采购合同签订后10个日历日内交货并完成安装调试。由于成交人原因每超过1个日历日赔偿采购人合同总额的千分之五延期费。

1.2交货地点

交货地点：采购人指定地点。

1.3验收方式

1.3.1.货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

1.3.2.成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

1.3.3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1.3.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

1.3.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

1.3.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

1.3.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

1.4.产品在安装调试并试运行30天符合要求后，才作为最终验收。

1.5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1.6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 1.7.产品包装材料由投标方自行处置。

（二）质量保证及售后服务

1.1产品质量保证期

1.1.1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到三年（耗材及易损件除外）。

1.1.2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.1.3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.1.4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的。

1.2.售后服务内容

1.2.1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.2.1.1电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，售后服务人员应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作（重大紧急情况3小时内应到位）。

1.2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

1.2.2.质保期外服务要求

1.2.2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

1.2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

1.2.2.3质保期后终身免费上门维修，只收取配件费。

1.3.备品备件及易损件

- 成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- （二）报价要求

- 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

- （三）付款方式

- 改造完成，验收合格收到供应商开具的发票后30个工作日内，支付合同金额的90%，质保期满后支付合同金额的10%。

- （四）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （五）本项目不允许转包，不接受联合体参比。.

六、成交供应商确定

最低价成交法，供应商满足采购人需求，报价最低确定为成交供应商。

七、其他事项

1.本次比选结果，如因不可逆的因素，成交供应商应无条件遵从。

2.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

3.本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

八、采购人

重庆市巴南区第二人民医院

联系人：朱老师（信息科）               联系电话：62867391

吴老师、李老师（财务科-采购组） 联系电话：62867363

重庆市巴南区第二人民医院

2024年7月3日

附件：1.文件格式

- 文件格式目录

- 资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（四）特定资格条件：无

（五）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（六）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（七）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（八）承诺函

承诺函

（采购人名称）：

我方经详细研究，决定参加_______________（项目名称）的采购。

- 1.我方愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目合格产品及售后服务。

- 2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份。

3.我方承诺：本次采购的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5我方若为成交公司，将按照结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

- 供应商名称（公章）：

年    月   日

二、报价文件

- （一）报价一览表

- 项目名称：

| - 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| - 实施时间 |  |
| - 供应商报价（人民币） | - 大写： 小写： |
| - 备注： |  |

- 供应商：                  供应商法人授权代表：

- （公章）                        （签名）

- 年    月     日

- （二）明细报价表

- 明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日